## Slide 1: Badanie termoizolacji szkoły
ZSLG Rataje

## Slide 2: Lista uczestników grupy
Dawid Górski
Filip Waberzek
Jakub Nowak
Maciej Klepacki
Mateusz Smektała
Tomasz Żłobiński
Sławek Werner

## Slide 3: Cele projektu konkursowego
Przebadanie szkoły pod kątem szczelności jej termoizolacji
Odnalezienie miejsc największego ubytku ciepła
Wyciągnięcie wniosków wraz z propozycją usprawnienia izolacji budynku.

## Slide 4: Miejsce i czas
Czas trwania projektu: Styczeń/Luty 2013
Miejsce przebiegu projektu: Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych ul. Chodzieska 9, Rataje 64-800 Chodzież

## Slide 5: Poglądowe zdjęcia szkoły

## Slide 6: Główne wejście

## Slide 7: Sala gimnastyczna

## Slide 8: Wejście dla gimnazjum

## Slide 9: Wejście tylne

## Slide 10: Zdjęcia i opisy
miejsc najintensywniej oddających ciepło

## Slide 11: 6 stycznia 2013
Główne wejście
Tylnie wejście
Ramy okien i drzwi

## Slide 12
Gimnazjum
Internat
Ramy okien i drzwi, suterena, komin z kotłowni

## Slide 13: 13 stycznia 2013
Gimnazjum
Sala gimnastyczna
Ramy okien i drzwi, kominy wentylacyjne, plastikowa część dachu

## Slide 14
Pierwsze piętro
Przejście między szkołami
Ramy okien, przejście między szkołami

## Slide 15: 20 stycznia 2013
Sala gimnastyczna
Szkoła ponadgimnazjalna
Ramy okien i drzwi ewakuacyjnych, plastikowa część dachu

## Slide 16
Główne wejście wewnątrz
Tylne wejście
Ramy okien i drzwi, kominy wentylacyjne

## Slide 17: 27 stycznia 2013
Sala gimnastyczna
Boczne wejście
Ramy okien i drzwi, plastikowa część dachu

## Slide 18
Sala gimnastyczna
Wejście na salę
Ramy okien i drzwi, plastikowa część dachu

## Slide 19: 4 luty 2013
Sala gimnastyczna
Boczne wejście
Ramy okien i drzwi, plastikowa część dachu sali

## Slide 20
Wejście dla gimnazjum
Główne wejście
Ramy okien i drzwi, styki ścian

## Slide 21: Wyniki
Mimo obszerniejszego folderu zdjęć wybrano tylko te, na których najbardziej widać różnicę temperatur i miejsca oddawania ciepła do otoczenia

## Slide 22
Najczęściej powtarzające się miejsca to:
sala gimnastyczna
główne wejście do łącznika
wejście boczne do sali gimnazjalnej

## Slide 23
Ponadto dla miejsc wewnątrz szkoły, tak jak dla zwyczajnych pomieszczeń charakterystyczne jest oddawanie ciepła przy ramach okien, oraz przy styku ścian górnej części pomieszczeń.

## Slide 24: Zdjęcia z wewnątrz

## Slide 25: Wnioski
Najwięcej ciepła oddają:
kominy wentylacyjne (brak mechanicznych zamknięć)
ramy okien i drzwi (wynikające z nieszczelności)
plastikowa część dachu (plastik w tym przypadku jest słabym izolatorem)
drzwi ewakuacyjne przy sali

## Slide 26: Wnioski
Bez wątpienia najwięcej ciepła oddaje plastikowa część dachu sali gimnastynczej, jednak wynika to z jej budowy. Musi ona dobrze oddawać ciepło latem, dlatego oddaje także zimą. Zapewnia to optymalne warunki ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego oraz zajęciach pozalekcyjnych.

## Slide 27: Dziękujemy
Za uwagę